MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 31

Hà Nội, [3512MyExcel] Ngày 03 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [357MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [355MyExcel] 6 người

Công nhân: [356MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 3, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đóng cọc tre, đệm đá mạt móng cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, M4 đến G3, M5 đến G4 và cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 5, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 4, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đáy cống B600 đợt 22 (149 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [358MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [359MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3510MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3511MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |