MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 35

Hà Nội, [3912MyExcel] Ngày 07 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [397MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [395MyExcel] 5 người

Công nhân: [396MyExcel] 20 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 2, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Nghiệm thu chất lượng đế cống và ống cống D750, D1000; cống hộp BxH (900x600); tấm đáy cống B600; đế ga H, đế ga M, đế ga GT và GH trước khi thi công.

- Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đan cống B600 đợt 10 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [398MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [399MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[3910MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[3911MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |