MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 36

Hà Nội, [4012MyExcel] Ngày 08 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [407MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [405MyExcel] 6 người

Công nhân: [406MyExcel] 25 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Đào đất nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) đoạn 1. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga H23 đến ga H27, H61 đến G34; cống hộp BxH (900x600), tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GH1 đến GT2. - Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Đắp đất nền dải phân cách từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 8, độ chặt K95 đoạn 1. - Đắp cát nền đường, nền hè từ cọc 33 đến cọc 45 (2 bên) lớp 7, độ chặt K95 đoạn 1.

b. Nghiệm thu công việc:

- Đắp đất bao taluy nền hè từ cọc 20 đến cọc 33 (2 bên) lớp 1, độ chặt K95 đoạn 1.

- Đào đất móng cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7, cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Nghiệm thu bê tông móng cống thoát nước thải qua đường BxH (900x600) ga GH1 đến GT2. Bê tông đá 2x4 mác 150.

- Nghiệm thu chất lượng bê tông tấm đan cống B600 đợt 11 (248 cấu kiện). Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [408MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [409MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[4010MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[4011MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |