MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 58

Hà Nội, [6212MyExcel] Ngày 30 tháng 11 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [627MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [625MyExcel] 3 người

Công nhân: [626MyExcel] 15 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Trát tường, láng đáy ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

b. Nghiệm thu công việc:

[624MyExcel] - Nghiệm thu chất lượng đế cống và ống cống D750, D1250; tấm đáy cống B600; đế ga H, đế ga M, đế ga GT và GH trước khi thi công.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [628MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [629MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6210MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6211MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |