MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 61

Hà Nội, [6512MyExcel] Ngày 03 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [657MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [655MyExcel] 2 người

Công nhân: [656MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

- Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này - Lắp dựng đáy cống, đáy ga và ống cống D750 cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37, M7 đến G10; tấm đáy cống B600, đáy ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200

b. Nghiệm thu công việc:

[654MyExcel] - Gia công lắp dựng ván khuôn đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7.

- Đổ bê tông đệm đầu tường cống B600 từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [658MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [659MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[6510MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[6511MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |