MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 68

Hà Nội, [7212MyExcel] Ngày 10 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [727MyExcel] Nắng

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [725MyExcel] 2 người

Công nhân: [726MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[723MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [723MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Lắp đặt tấm đan cống B600 cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

b. Nghiệm thu công việc:

[724MyExcel] - Nghiệm thu chất lượng tấm đan cống B600 trước khi thi công.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [728MyExcel] Bình thường

d. Công tác an toàn lao động: [729MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[7210MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[7211MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |