MyExcel.vn

NHẬT KÝ THI CÔNG 71

Hà Nội, [7512MyExcel] Ngày 13 tháng 12 năm 2022

1. THỜI TIẾT: [757MyExcel] Bình thường

2. NHÂN LỰC & MÁY MÓC, THIẾT BỊ:

Cán bộ kỹ thuật: [755MyExcel] 2 người

Công nhân: [756MyExcel] 10 người

Thiết bị, máy móc: Đầy đủ

3. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN:

a. Diễn biến công việc thực hiện:

[753MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12.

- Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200.

Ghi chú: Nếu muốn Diễn biến Công việc không Tự co Dãn thì cho từ khóa vào Khung giống thế này [753MyExcel] - Xây tường ga thoát nước ga H cống thoát nước mưa từ ga M7 đến ga H37; cống B600, ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT8 đến GT12. - Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200.

b. Nghiệm thu công việc:

- Gia công lắp dựng cốt thép, ván khuôn đệm đầu tường ga H, ga M cống thoát nước mưa từ ga H27 đến ga M7; ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7.

- Đổ bê tông đệm đầu tường ga cống thoát nước thải trên hè từ ga GT2 đến GT7. Bê tông đá 1x2 mác 200.

c. Công tác vệ sinh môi trường:	 [758MyExcel] Tốt

d. Công tác an toàn lao động: [759MyExcel] Tốt

4. KIẾN NGHỊ CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT (nếu có):

[7510MyExcel] Không

5. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG (nếu có):

[7511MyExcel] Không

| GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP |
| --- | --- |